## Hoja1
NNE | item | Descripcion
6515-29-505-4255 | AEROCAMARA (Común-Puff) | Para exámen y tratamiento médico
6515-03-902-9121 | AEROCAMARA (ARM) | De spunbond (hemorrepelente), bicapa y filtro antibacte...
6515-29-504-8154 | AEROCAMARA pediátrica | De SMS (barrera), con barrera a fluidos corporales. De...
6515-03-901-8861 | AGUJA ANESTESIA ESTIMULACION PERIFERICA 50 mm | De SMS (barrera), de baja repelencia, sin barrera a flu...
6515-03-901-8859 | AGUJA ANESTESIA ESTIMULACION PERIFERICA 100 mm | De spunbond (hemorrepelente), de baja repelencia, sin b...
6515-03-901-8858 | AGUJA ANESTESIA ESTIMULACION PERIFERICA 150 mm | De SMS (barrera), con barrera a fluidos corporales
6515-29-506-4373 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 21
6515-29-504-8053 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 22 | De spunbond, con baja repelencia a fluidos corporales, ...
6515-29-506-4374 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 23 | Protección frontal, visor de acetato incoloro y adapta...
6515-29-506-6396 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 24 | Respirador de alta eficiencia, para filtración bacteri...
6515-29-506-7854 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 | De 1,50 m x 1,50 m. Tela no tejida de SMS uso médico. ...
6515-29-506-1727 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 26 | De 1,6m x 2,00 m De. 47 g/m2 (+/-5%) c/ barrera fluidos
6515-29-506-7855 | AGUJA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 | De 110 mm x 20 m de largo
6515-29-501-8698 | AGUJA HIPODERMICA 16-5 | Colapsable para MDI. De un solo uso
6515-29-501-8777 | AGUJA HIPODERMICA 25-6 | De 21 G x 3/4", tipo Huber
6515-29-501-8654 | AGUJA HIPODERMICA 25-8 | De 19 G x 3/4", tipo Huber
6515-29-503-8684 | AGUJA HIPODERMICA 40-12 | De 23 G x 3 1/2\' (0,30 x 89 mm), para punción raquíd...
6515-29-506-5291 | AGUJA HIPODERMICA 40-8 | De 21 G x 3 1/2\' (0,75 x 89 mm), para punción raquíd...
6515-29-502-2216 | AGUJA HIPODERMICA 50-8 | De 19 G x 3 1/2\' (1.10 x 89 mm), para punción raquíd...
6515-29-506-7863 | AGUJA HUBER 19 G | De 25 G x 5/8" (16-5). (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")
6515-29-506-7865 | AGUJA HUBER 21 G | De 23 G x 1" (25-6). (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")
6515-29-506-4379 | AGUJA Jamshidi Lexel 11 G | De 21 G x 11/2" (40-8). (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")
6515-29-506-6392 | AGUJA PUNTA QUINCKE 19 G | De 21 G x 1" (25-8). (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")
6515-29-506-6394 | AGUJA PUNTA QUINCKE 21 G | De 21 G x 2" (50-8). (Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")
6515-29-506-6395 | AGUJA PUNTA QUINCKE 23 G | De 18 G x 1 1/2\' (40-12). (Ordenanza Nº 40.361 \'Sell...
9121381 | ALCOHOL 70º 500 ml
9065486 | ALCOHOL 70º 1000 ml | De 22 G x 3 1/2\' (0,70 x 89 mm), no cortante, para pun...
6505-01-265-4331 | ALCOHOL 96º
6532-29-502-2269 | ANTIPARRA PROTECTORA
6510-29-506-6828 | ALGINATO DE CALCIO
6510-29-506-6827 | APOSITO HIDROCOLOIDE | De 26 G x 3 1/2\' (0,45 x 89 mm), no cortante, para pun...
6510-01-901-6991 | APOSITO TRANSPARENTE CHICO | De 27 G x 3 1/2\' (0,40 x 89 mm), no cortante, para pun...
6510-03-901-7010 | APOSITO TRANSPARENTE GRANDE
9095538 | ASPIROFUSOR
6515-29-501-8793 | BAJALENGUA
6532-29-506-4071 | BARBIJO DESCARTABLE | De 12,00 x 10,00 cm
6515-29-504-8155 | BICONECTOR (Macho-Hembra) | De 7,50 x 5,00 cm
6515-29-502-1983 | BOLSA COLECTORA DE ORINA AMBULATORIA 500 ml | De 10 X 10 cm
6515-29-505-9277 | BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA 100 ml
6515-29-502-1984 | BOLSA COLECTORA DE ORINA PARA ADULTO 2 L
6515-29-501-9423 | BOLSA ASPIRACION FLUIDOS CORPORALES (con valula) 1000 ml | De madera blanca, para adultos
6515-29-502-1994 | BOLSA ASPIRACION FLUIDOS CORPORALES (sin valula) 2000 ml | Macho - hembra Luer Lock
6515-29-503-2284 | BOLSA ASPIRACION FLUIDOS CORPORALES (con valula) 3000 ml | De 500 ml de capacidad, pediátrica, ambulatoria, esté...
6515-29-505-9225 | BOLSA PARA COLOSTOMIA | De 2000 ml de capacidad, estéril, descartable
6515-29-505-9290 | BOLSA PARA ILEOSTOMIA | De 100 ml, femenina, para 12 horas, descartable
6532-29-909-3482 | BOTA DESCARTABLE | Mediana (15-60 mm), recortable y autoadhesiva
6532-29-506-4057 | CAMISOLIN DESCARTABLE COMUN | De 15 a 60 mm, recortable, drenable y autoadhesiva
6532-29-506-4048 | CAMISOLIN DESCARTABLE ESTERIL | De 8 mm para traqueostomía, estéril
6532-02-507-2094 | CAMPO DESCARTABLE | Tipo K 65
6532-02-507-2035 | CAMPO ESTERIL | De 10 mm (cánula interna DI)
6515-03-901-4497 | CANULA ASPIRACION DE CAMPO QUIRURGICO k-65 | De 8 mm (cánula interna DI)
6515-29-503-2292 | CANULA ASPIRACION DE CAMPO QUIRURGICO k-66 | De 7 mm (cánula interna DI)
6515-29-505-9302 | CANULA DE BIESALSKI (JUEGO) | De 9 mm (cánula interna DI)
9097861 | CANULA NASAL PARA ASISTENCIA RESPIRATORIA Pediatrico | De 6 Fr (French) - catéter electrodo intracardíaco bi...
6515-29-502-2285 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON (7 mm) | Catéter para punción venosa, calibre 14G, duración (...
6515-29-505-5118 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON (8 mm) | Catéter para punción venosa, calibre 16G, duración (...
6515-29-503-7583 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON (9 mm) | Catéter para punción venosa, calibre 20G corto, durac...
6515-29-503-7584 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON (10 mm) | Catéter para punción venosa, calibre 18G, duración (...
6515-29-505-4328 | CATETER BIPOLAR PARA MARCAPASO TEMPORARIO 6 Fr | Catéter para punción venosa, calibre 24G, duración (...
6515-29-503-5912 | CATETER DE TERMODILUCION (Swan Ganza) 7 fr | Catéter para punción venosa, calibre 22G, duración (...
6515-03-503-2900 | CATETER DOBLE PIG TAIL 7 Fr | De elastómero de silicona
6515-29-501-9446 | CATETER ENDOVENOSO 14G | De elastómero de silicona
6515-29-501-9447 | CATETER ENDOVENOSO 16G | De 7 Fr (French) con domo unido a catéter. Para admini...
6515-29-501-9448 | CATETER ENDOVENOSO 18G | De 8.5 Fr. Con cubierta hidrofílica. Con cuerda Amplat...
6515-29-501-9449 | CATETER ENDOVENOSO 20G | De 7 Fr (French) - 20 cm de longitud, doble lúmen, con...
6515-29-501-9450 | CATETER ENDOVENOSO 22G | De 16G, de 20 cm, con técnica Seldinger y jeringa común
6515-29-501-9444 | CATETER ENDOVENOSO 24G | De 3,5 Fr (French) - para arteria umbilical
6515-03-900-8500 | CATETER EPICUTANEO PARA VENA CAVA (15 cm) | De 2,5 Fr (French) - para arteria umbilical
6515-29-909-7970 | CATETER EPICUTANEO PARA VENA CAVA (30 cm)
6515-03-900-7782 | CATETER IMPLANTABLE ADULTO 7 Fr
6515-03-903-3581 | CATETER MULTIPROPOSITO 8,5 Fr | De 3,5 Fr (French), doble lumen - para arteria umbilical
6515-29-502-2340 | CATETER PUNCION VENOSA (2 lumenes) 5 Fr | De 5,0 Fr (French), doble lumen - para arteria umbilical
6515-29-502-2336 | CATETER PUNCION VENOSA (2 lumenes) 7 Fr | De 7 Fr. Doble Pig Tail.
6515-29-504-8047 | CATETER PUNCION VENOSA (3 lumenes) 7 Fr | De 20.00 cm de largo
6515-29-506-7845 | CATETER PUNCION VENOSA CENTRAL (1 lumen) 16 G | Para obtener material para citología y estudio anátom...
6515-29-505-9309 | CATETER UMBILICAL 2,0 G | De cerda natural, 8 hileras
6515-29-503-7990 | CATETER UMBILICAL 2,5 G | Para el lavado de manos, descartable, con esponja
6515-29-502-2332 | CATETER UMBILICAL 3,5 G | De 25,00 mm de ancho por 9,00 m de largo, de TAFETAN
6515-29-502-2333 | CATETER UMBILICAL 5,0 G | De 10,00 mm de ancho x 9 m de largo, tolerancia +/- 4 %...
6515-03-901-8526 | CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN 3,5 G | De 50,00 mm de ancho x 9 m de largo, tolerancia +/- 4 %...
6515-03-901-8527 | CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN 5 G | De 50,00 mm de ancho x 9 m de largo. Tolerancia +/- 10 %
6515-29-501-8787 | CEPILLO ENDOCERVICAL (ESCOBILLA) | Para la hemostasia del cordón umbilical del neonato
6515-29-503-8395 | CEPILLO ENDOMETRIAL (ESCOBILLA) | De 38 cm, modelo Filadelfia
6515-29-505-1398 | CEPILLO PARA CIRUGIA | De 40 a 50 mm de diámetro
6515-29-505-9314 | CEPILLO PARA CIRUGIA (CON ESPONJA) | De 20 a 30 mm de diámetro.
6510-01-900-7757 | CINTA ADHESIVA - OXIDO DE ZINC (Chica) | De 19G, para infusión intravenosa continua
6510-29-506-6794 | CINTA ADHESIVA - OXIDO DE ZINC (Grande) | De 25G, para infusión intravenosa continua
6510-01-900-7750 | CINTA ADHESIVA MICROPOROSA | De 23G, para infusión intravenosa continua
6510-01-901-6943 | CINTA ADHESIVA TAFETAN | De 21G, para infusión intravenosa continua
6515-29-506-7823 | CIRCUITO DE RESPIRACION NEONATAL (2 trampas sin cable) | Sin válvula de PEEP
6515-29-505-1383 | CIRCUITO PARA ANESTESIA | Con válvula de PEEP
6640-29-506-0775 | CIRCUITO PARA CALENTADOR HUMIFICADOR Fisher & Paykel | Con macrogotero (calibrado para 20 gotas/ml de Solució...
6515-29-501-8788 | CLAMP UMBILICAL | Modelo V-16, con microgotero (calibrado para 60 gotas/m...
6532-29-506-3996 | COFIA DESCARTABLE | De madera blanca pulida
6515-29-504-8049 | COLLAR CERVICAL | Modelo Collins. Tamaño mediano.
6515-29-502-2358 | ELECTRODO ADULTO | Modelo Collins. Tamaño grande.
6515-29-502-2362 | ELECTRODO PEDIATRICO | Modelo Collins. Tamaño chico.
6515-29-503-9211 | EQUIPO ACCESORIO PERFUSION PERICRANEAL 19 G | De gelatina, de 70 x 50 x 10 mm, estéril, atóxica y a...
6515-29-502-2390 | EQUIPO ACCESORIO PERFUSION PERICRANEAL 21 G | Antibacteriano y biral con propiedades de intercambio d...
6515-29-503-7176 | EQUIPO ACCESORIO PERFUSION PERICRANEAL 23 G | De 500 ml de capacidad nominal
6515-29-503-7173 | EQUIPO ACCESORIO PERFUSION PERICRANEAL 25 G | De plástico, graduado, descartable, esterilizado y tra...
6515-29-503-9345 | EQUIPO ADM SOLUCIONES PARENTERALES (con macrogotero) v-14 | 750
6515-29-501-9405 | EQUIPO ADM SOLUCIONES PARENTERALES (con microgotero) v-16 | Estériles Nº 8, descartables
6515-29-501-9385 | EQUIPO DE RESUCITACION ADULTOS (con valvula de peep) | Estériles Nº 7, descartables
6515-29-506-6939 | EQUIPO DE RESUCITACION ADULTOS (sin valvula de peep) | Estériles Nº 6 1/2, descartables
6515-29-501-8801 | ESPATULA DE AYRE | Estériles Nº 7 1/2, descartables
6515-29-501-8737 | ESPECULO VAGINAL (chico) | Estériles Nº 8 1/2, descartables
6515-29-501-8738 | ESPECULO VAGINAL (mediano) | Tamaño chico (S), de látex, descartable
6515-29-501-8739 | ESPECULO VAGINAL (grande) | Tamaño grande (L), de látex, descartable
6515-29-503-2627 | ESPONJA HEMOSTATICA | Tamaño grande (L), de nitrilo, descartable
6515-29-506-5846 | FILTRO ANTIBACTERIANO | Tamaño mediano (M), de látex, descartable
6515-29-909-7195 | FILTRO HUMIDIFICADOR PARA ASIST RESPIRAT | Tamaño mediano (M), de nitrilo, descartable
6640-29-505-5520 | FRASCO 125ml | Tamaño chico (S), de nitrilo, descartable
6515-29-502-3211 | FRASCO BITUBULADO 500ml | Manopla o guante de polietileno descartable de 30 micrones
6640-29-505-9326 | FRASCO BITUBULADO 750ml | Quirúrgica, V 109
6515-03-901-1474 | FRASCO HUMIFICADOR Nylon | Bomba evacuadora descartable para drenaje de heridas, d...
6532-29-506-3993 | GORRO DESCARTABLE
6515-29-500-0605 | GUANTE DE CIRUGIA Nro. 6 1/2
6515-29-500-0606 | GUANTE DE CIRUGIA Nro. 7
6515-29-500-0607 | GUANTE DE CIRUGIA Nro. 7 1/2
6515-29-500-0608 | GUANTE DE CIRUGIA Nro. 8
6515-29-500-0609 | GUANTE DE CIRUGIA Nro. 8 1/2 | Nº 23, descartable
6515-29-502-0517 | GUANTE DE EXAMINACION latex (S) | Nº 11, descartable.
6515-29-501-8656 | GUANTE DE EXAMINACION latex (M) | Nº 15, descartable
6515-29-501-8657 | GUANTE DE EXAMINACION latex (L) | Nº 24, descartable
6515-29-502-5716 | GUANTE DE EXAMINACION nitrilo (S) | Para adulto, de material plástico apto para uso medici...
6515-29-502-5715 | GUANTE DE EXAMINACION nitrilo (M) | Bigotera o Cánula nasal adultos, de silicona
6515-29-502-5714 | GUANTE DE EXAMINACION nitrilo (L) | Bigotera o Cánula nasal neonatal, de silicona
8415-29-505-4128 | GUANTE PARA PROTECCION, PRODUCTOS QUIMICOS | Bigotera o cánula nasal pediátrica, de silicona
6515-29-502-2405 | GUIA IRRIGACION V-109 | De 8,5 French, con válvula hemóstatica, método seldinger
6515-29-503-2626 | GUIA P/BOMBA CON FILTRO (0.22)
6515-29-506-9305 | GUIA P/BOMBA INFUSION (EnteralFix)
6515-29-507-0154 | GUIA P/BOMBA INFUSION (Eurofix -Intrafix) | De 50 ml, estéril, descartable
6515-03-900-7829 | GUIA P/BOMBA INFUSION (Fotosensible) | De 100 UI, descartable, con aguja, pico central. Ajuste...
6515-03-503-5333 | GUIA P/BOMBA INFUSION (SpaceLine-PlusLine) | De 1 ml, descartable, sin aguja, pico central. Ajuste l...
6515-03-901-3730 | GUIA P/BOMBA C/PROLONGADOR | De 50 / 60 ml, descartable, sin aguja, pico central. Aj...
6515-29-501-8684 | HEMOSUCTOR QUIRURGICO | De 20 ml, descartable, sin aguja, pico central, ajuste ...
6505-01-506-9460 | HIDROCOLOIDE GEL | De 10 ml, descartable, sin aguja, pico central. Ajuste ...
6515-29-502-2406 | HOJA DE BISTURI Nro.11 | De 2,5 / 3 ml, descartable, sin aguja, pico central, aj...
6515-29-501-8740 | HOJA DE BISTURI Nro.15 | De 5 ml, descartable, sin aguja, pico central, ajuste L...
6515-29-501-8741 | HOJA DE BISTURI Nro.23 | De 60 cm3 de capacidad, descartable
6515-29-501-8742 | HOJA DE BISTURI Nro.24 | Con prolongador
6515-29-504-0436 | INHALADOR DE OXIGENO ADULTO (BIGOTERA) Plástico (k-27) | Con giro de 360º, descartable
6515-29-503-7191 | INHALADOR DE OXIGENO ADULTO (BIGOTERA) Silicona | Para yeso. De 20 cm de ancho.
6515-29-901-3627 | INHALADOR DE OXIGENO NEONATAL (BIGOTERA) | Para yeso. De 15 cm de ancho.
6515-29-505-3279 | INHALADOR DE OXIGENO PEDIATRICO (BIGOTERA) | Para yeso. De 10 cm de ancho.
6515-29-502-2427 | INTRODUCTOR DE CATETER 8.5 Fr | De metal, para intubación de tubo endotraqueal
6515-29-502-2425 | INTRODUCTOR DE MARCAPASOS | Con hoja, interruptor de corte y coagulación, con cabl...
6515-29-501-8750 | JERINGA BONNEAU 50 ml | Para ventilación no invasiva, descartable
6515-29-502-2435 | JERINGA HIPODERMICA PARA INSULINA | Neonatal, de material plástico. Con tubo conector
6515-29-503-7617 | JERINGA HIPODERMICA PARA TUBERCULINA | Pediátrica, de material plástico
6515-29-502-2447 | JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA 2,5/3 ml | Para adultos, de material plástico, con tubuladura
6515-29-501-8688 | JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA 5 ml | De 100%, para adultos, (Campbell) Con reservorio.
6515-29-501-8658 | JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA 10 ml | Para adulto, multipico para 24 %, 28 %, 32 %, 35 %, 40 %
6515-29-502-2460 | JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA 20 ml | De 100%, pediatrica, (Campbell)
6515-29-505-3278 | JERINGA HIPODERMICA SIN AGUJA 50/60 ml | Pediátrica, multipico para 24 %, 28 %, 32 %, 35 %, 40 %
6515-29-504-7109 | JERINGA TOMMEY | Embebido en solución jabonosa no irritante
6515-29-506-9309 | LLAVE DE 3 VIAS Con prolongador | De 18,3 x 11,4 cm de dimensiones externas, con hidro ge...
6515-29-501-9387 | LLAVE DE 3 VIAS Sin prolongador | Para infusión bivalvulado
6515-29-506-6792 | MALLA QUIRURGICA Absorbible | Para madre/hijo
6515-29-506-6787 | MALLA QUIRURGICA No Absorbible | Para adultos
6510-29-501-8664 | MALLA TUBULAR 10cm | Calibre 3, para biopsia dermatológica
6510-29-502-2087 | MALLA TUBULAR 15cm | Calibre 4, para biopsia dermatológica
6510-29-501-8649 | MALLA TUBULAR 20cm | Calibre 5, para biopsia dermatológica
6515-29-505-4312 | MANDRIL | Dilatadora, sin pinza, (repuesto)
6515-29-504-6947 | MANGO PARA ELECTROBISTURI | De 10 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, aco...
6515-29-502-4290 | MANOPLA | K 33, de material plástico, para neonatos
6515-29-506-9707 | MASCARA OROFACIAL | K 30, de material plástico
6515-29-901-0690 | MASCARA PARA NEBULIZADOR (EQUIPO) Adultos | K 35, de material plástico, para neonatos
6515-03-903-1455 | MASCARA PARA NEBULIZADOR (EQUIPO) Neonatal | K 30, de elastómero de silicona
6515-03-901-0691 | MASCARA PARA NEBULIZADOR (EQUIPO) Pediatrico | K 35, de elastómero de silicona, para neonatos
6515-29-901-2622 | MASCARA PARA OXIGENO (Campbell) Adulto Con reservorio | K 31, de material plástico
6515-03-909-6679 | MASCARA PARA OXIGENO (Campbell) Pediatrico Con reservorio | K 29, de material plástico
6515-29-503-2699 | MASCARA PARA OXIGENO Adulto (multipico) | K 32 P, de material plástico
6515-29-503-2700 | MASCARA PARA OXIGENO Pediatrico (multipico) | K 9, de material plástico
9093998 | MUCOSUCTOR PARA BRONCOSCOPIA | K 11, de material plástico
6515-03-905-9666 | PAÑO PARA HIGIENE PERSONAL | K 10, de material plástico
6515-29-501-9458 | PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ECOGRAFO | K 108. De material plástico
6515-03-504-8836 | PLACA PARA PACIENTE PARA ELECTROBISTURI (plancha) | De 28 Fr (French) - de goma roja
6640-29-901-5959 | POTE 30 - 35 gr | De 30 Fr (French) - de goma roja
903 0442 | POTE 60 gr | De 18 Fr/Ch
6515-29-503-3762 | PRESURIZADOR DE SUEROS (Con valvula de Seg) | De 14 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
6515-03-901-9246 | PROLONGADOR OCTOPUS INFUSION BIVALVULADO (2 puertos) | De 16 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
6515-29-505-2788 | PROLONGADOR OCTOPUS PARA VIA CENTRAL O VENOSA (3 puertos) | De 24 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
4240-29-002-5252 | PROTECTOR FACIAL | De 12 Ch (Charriere/French) - de látex flexible, punta...
6515-29-504-0240 | PULSERA PARA IDENTIFICACION (Adultos) | De 18 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
6515-29-505-4344 | PULSERA PARA IDENTIFICACION (Madre-Hijo) | De 22 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
6515-29-505-1571 | PUNCH Calibre 3 | De 20 Ch (Charriere/French) - de látex, punta recta, o...
6515-29-503-5280 | PUNCH Calibre 4 | De 20 Ch (Charriere/French) - de elastómero de silicon...
6515-03-900-8438 | PUNCH Calibre 5 | De 16 Ch (Charriere/French) - de elastómero de silicon...
6515-29-502-1338 | REGULADOR DE FLUJO PARA SOLUCIONES PARENTERALES | De 22 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6532-29-506-3722 | RESPIRADOR DESCARTABLE (MASCARILLA) N95 | De 18 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6515-29-506-2656 | SENSOR MASSIMO PARA OXIMETRO DE PULSO (Pediatrico) | De 20 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6515-29-506-2657 | SENSOR NELLCOR PARA OXIMETRO DE PULSO (Neonatal) | De 24 Ch (Charriere/French) - de elastómero de silicon...
6515-29-505-5126 | SET PARA TRAQUEOTOMIA PERCUTANEA | De 20 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6515-29-503-5925 | SET PARA ANESTESIA PERIDURAL 16 G | De 22 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6515-29-504-9771 | SET PARA ANESTESIA PERIDURAL 18 G | De 18 Ch (Charriere/French) - de látex siliconado, pun...
6515-29-503-3313 | SISTEMA DE ASPIRACION DE SECRECIONES RESPIRATORIAS Nro. 14 | Intermitente
6515-29-503-3314 | SISTEMA DE ASPIRACION DE SECRECIONES RESPIRATORIAS Nro. 16 | Digital
6515-03-900-6697 | SISTEMA DE RECOLECCION DE ORINA NEONATAL 4 Fr | De 24 Fr (French) - en T, de goma látex, para drenaje ...
6515-03-901-8814 | SISTEMA DE RECOLECCION DE ORINA NEONATAL 6 Fr | De 18 Fr (French) - en T, de goma látex, para drenaje ...
6515-03-901-8815 | SISTEMA DE RECOLECCION DE ORINA NEONATAL 8 Fr | Nº 3 (80 mm), de material plástico, esteril
6515-29-502-2678 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Plastica) k-30 | Nº 4 (100 mm), de material plástico, no esteril
6515-29-502-2627 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Plastica) k-31 | Nº 5 (120 mm), de material plástico, no esteril
6515-29-501-8807 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Plastica) k-33 | De 37 Fr (French) - izquierdo, para intubación bronqui...
6515-29-502-2661 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Plastica) k-35 | De 35 Fr (French) - izquierdo, para intubación bronqui...
6515-29-501-8806 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Silicona) k-30 | De 41 Fr (French) - izquierdo, para intubación bronqui...
6515-29-502-2631 | SONDA ALIMEN NASOGASTRICA O CANALIZACION VENOSA (Silicona) k-35 | De 39 Fr (French) - izquierdo, para intubación bronqui...
6515-29-502-2689 | SONDA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADM DE OXIGENO k-29 | De 18 Fr (French) - 4,50 mm, de material plástico, con...
6515-29-501-8808 | SONDA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADM DE OXIGENO k-32 p | De 36 Fr (French) - 9 mm, de material plástico, con balón
6515-29-506-6121 | SONDA FOLEY DOBLE VIA PEDIATRICA 10Ch | De 28 Fr (French) - 7 mm, de material plástico, con balón
6515-29-506-6232 | SONDA INTUBACION GASTRICA DE LEVINE k-9 | De 30 Fr (French) - 7,50 mm, de material plástico, con...
6515-29-506-6228 | SONDA INTUBACION GASTRICA DE LEVINE k-10 | De 24 Fr (French) - 6 mm, de material plástico, con balón
6515-29-506-6230 | SONDA INTUBACION GASTRICA DE LEVINE k-11 | De 22 Fr (French) - 5,50 mm, de material plástico, con...
6515-29-502-2658 | SONDA NUTRICION ENTERAL k-108 | De 32 Fr (French) - 8 mm, de material plástico, con balón
6515-29-505-3184 | SONDA NUTRICION ENTERAL k-108 (siliconada) | De 34 Fr (French) - 8,50 mm, de material plástico, con...
6515-29-506-6102 | SONDA RECTAL 28 Fr | De 26 Fr (French) - 6,50 mm, de material plástico, con...
6515-29-506-6104 | SONDA RECTAL 30 Fr | De 28 Fr (French) - 7 mm, de material plástico, espira...
6515-29-502-2683 | SONDA SENGSTAKEN-BLACKMORE 18 Fr | De 30 Fr (French) - 7,50 mm, de material plástico, esp...
6515-29-506-6136 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 12 Ch | De 26 Fr (French) - 6,50 mm, de material plástico, esp...
6515-29-506-9333 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 14 Ch | De 32 Fr (French) - 8 mm, de material plástico, espira...
6515-29-506-9336 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 16 Ch | De 16 Fr (French) - 4 mm, de material plástico, sin balón
6515-29-506-9342 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 18 Ch | De 10 Fr (French) - 2,50 mm, de material plástico, sin...
6515-29-506-9341 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 20 Ch | De 8 (Fr) French, 2 mm, de material plástico, sin balón
6515-29-506-9340 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 22 Ch | De 14 Fr (French) 3,50 mm, de material plástico, sin balón
6515-29-506-9339 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Latex, pta recta) 24 Ch | De 12 Fr (French) - 3 mm, de material plástico, sin balón
6515-29-506-9335 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Siliconado) 16 Ch | De 6 x 9 mm, de goma de látex
6515-29-506-9334 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Siliconado) 18 Ch | De 13 x 9 mm, de policloruro de vinilo (P.V.C.)
6515-29-506-6150 | SONDA VESICAL FOLEY DOBLE VIA (Siliconado) 20 Ch | De 3 m, T-95, de material plástico
6515-29-506-6210 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA (Latex Siliconado) 18 Ch | De 2 m, T-63, de material plástico
6515-29-506-6271 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA (Latex Siliconado) 20 Ch | De 9 x 6 mm, de policloruro de vinilo (P.V.C.)
6515-29-506-6274 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA (Latex Siliconado) 22 Ch | K 67
6515-29-506-6051 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA HEMATURICA 18 Ch | De 5 cm de ancho x 3,00 m de largo.
6515-29-506-6054 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA HEMATURICA 20 Ch | De 10 cm de ancho x 3 m de largo.
6515-29-506-6057 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA HEMATURICA 22 Ch | De 7 cm de ancho x 25.00 m de largo, extendido normal. ...
6515-29-506-6080 | SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA HEMATURICA 24 Ch | De 10 cm de ancho x 4.50 m de largo, extendido normal. ...
6515-29-506-9353 | TAPON intermitente | De 10 cm de ancho x 4.00 m de largo. Peso de 160 a 190 ...
6515-03-901-7799 | TERMOMETRO CLINICO Digital | De 15 cm de ancho x 4.00 m de largo. Peso de 240 a 290 ...
6515-29-503-3326 | TRANSDUCTOR DE PRESION set TAM | De 20 cm de ancho x 4.00 m de largo. Peso de 330 a 380 ...
6515-29-501-8820 | TUBO DE KHER 18 Fr | De 20 cm de ancho x 2.50 m de largo x 0.7 mm de espesor...
6515-29-503-7226 | TUBO DE KHER 24 Fr | De 20 cm de ancho x 3 m de largo. Tolerancia +/- 10%.
6515-29-504-0039 | TUBO DE MAYO O GUEDEL (CANULA OROFARINGEA) Nro. 3 | De 15 cm de ancho x 3 m de largo. Tolerancia +/- 10%.
6515-29-502-2810 | TUBO DE MAYO O GUEDEL (CANULA OROFARINGEA) Nro. 4 | De 10 cm de ancho x 3 m de largo. Tolerancia +/- 10%.
6515-29-502-2811 | TUBO DE MAYO O GUEDEL (CANULA OROFARINGEA) Nro. 5 | De acrilo-nitrilo, con puño recto, para uso en proceso...
6515-29-506-6032 | TUBO DE ROBERTSHAW - ENDOBRONQUIAL 35 Fr | De 0,25 m de longitud, para cono americano, estéril
6515-29-506-6033 | TUBO DE ROBERTSHAW - ENDOBRONQUIAL 37 Fr | Circular
6515-29-506-6034 | TUBO DE ROBERTSHAW - ENDOBRONQUIAL 39 Fr | De 30 cm x 30 cm, absorbible
6515-29-506-6041 | TUBO DE ROBERTSHAW - ENDOBRONQUIAL 41 Fr | De 30 cm x 30 cm, no absorbible
6515-29-503-2395 | TUBO EN FORMA DE T | De 11 G de 15 cm de largo (BMO) Jamshidi Lexel
6515-29-503-8321 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO CON BALON 26 Fr (6.5) | De alto flujo, tamaño pediátrico mediano (apto para p...
6515-29-503-8322 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO CON BALON 28 Fr (7.0) | De 7 Fr x 110 cm, de 4 vias, modelo de Swan Ganz.
6515-29-503-8323 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO CON BALON 30 Fr (7.5) | Con dos trampas de agua sin cable con transductor de calor
6515-29-502-2858 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESPIRALADO CON BALON 32 Fr (8.0) | Fisher & Paykel 900 MR 529 de 15 mm x 1,30 m de largo
6515-29-503-9886 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 8 Fr | Para asistencia respiratoria mecánica
6515-29-503-9889 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 10 Fr | .
6515-29-502-2185 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 12 Fr | De plástico, con válvula de seguridad
6515-29-502-2847 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 14 Fr | .
6515-29-504-7535 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 16 Fr | Para oxímetro de pulso, rehusable
6515-29-505-0335 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 18 Fr | Pediátrico, rehusable
6515-29-505-3307 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON 20 Fr | Nº 14, hermético
6515-29-502-2846 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 18 Fr (4.5) | Nº 16, hermético
6515-29-502-2839 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 20 Fr (5.0)
6515-29-505-9390 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 22 Fr (5.5)
6515-29-505-2680 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 24 Fr (6.0) | Sistema cerrado. De 8 Fr.
6515-29-505-2678 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 26 Fr (6.5) | Descartable
6515-29-501-8824 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 28 Fr (7.0) | De plástico para intercambio de oxígeno y tubuladura ...
6515-29-501-8823 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 30 Fr (7.5)
6515-29-501-8825 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 32 Fr (8.0)
6515-29-502-2829 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 34 Fr (8.5)
6515-29-501-8826 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON BALON 36 Fr (9.0)
6515-29-501-9430 | TUBULADURA CON CANULA PARA ASPIRACION k-67
6515-29-506-6048 | TUBULADURA goma latex (6 x 9 mm)
6515-29-506-6044 | TUBULADURA P.V.C (13 x 9 mm)
6515-29-506-6045 | TUBULADURA P.V.C (9 x 6 mm)
6515-29-506-6318 | TUBULADURA Plástico T-63
6515-29-506-6319 | TUBULADURA Plástico T-95
6510-29-000-6623 | VENDA DE TEJIDO DE PUNTO ENTRELAZADO (CAMBRIC) 5 cm
6510-03-506-4398 | VENDA DE TEJIDO DE PUNTO ENTRELAZADO (CAMBRIC) 10 cm
6510-29-503-5095 | VENDA ELASTICA 7 cm x 2.5 M
6510-29-501-8653 | VENDA ELASTICA 10 cm x 4.5 M
6510-29-501-8660 | VENDA ENYESADA 10 cm x 4 M
6510-29-501-8659 | VENDA ENYESADA 15 cm x 4 M
6510-29-502-2170 | VENDA ENYESADA 20 cm x 4 M
6510-29-501-9324 | VENDA GOMA LATEX SMARCH
6510-29-501-8650 | VENDA OVATA 10 cm
6510-29-502-2097 | VENDA OVATA 15 cm
6510-29-502-2098 | VENDA OVATA 20 cm